总  说  明

工程名称：偃师区顾县镇中心幼儿园木阁沟分园改造项目

一、工程概况： 1.1工程名称：偃师区顾县镇中心幼儿园木阁沟分园改造项目 1.2工程地址：河南省洛阳市偃师区 1.3工程概况：室内工程：一层两间教室改建厨房，内墙装修工程；二层内墙装修工程；室外工程：外墙、围墙装修工程；新建沙坑。 二、工程招标和分包范围： 施工图设计范围内除甲方要求不计入部分外的建筑、安装工程内容。 三、招标控制价编制依据： 3.1洛阳天工建筑勘察设计有限公司设计的图纸以及图纸答疑[后附]； 3.2《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)； 四、工程质量、材料及施工等特殊要求执行国家有关标准。

图纸疑问 1）厨房地面是否在本次预算范围内？请明确； 答：计入做法如下： - 厨房详图9中注明解释内墙装修做法与建筑设计总说明装修做法表中内墙做法不一致，请明确以哪一种做法为准； 答：以总说明装修做法表为准。 - 室外工程平面图6中东围墙粉刷立面图C轴、D轴250*250柱子尺寸与图示尺寸不一致，请明确柱子尺寸； 答：柱子尺寸为250*250*1400。 - 沙池墙面是否存在抹灰？如是，请明确抹灰具体做法； - 答：存在抹灰，做法如下： - 厨房详图9中注明解释排水沟做法与图集做法不一致，请明确以哪一种做法为准； 答：以图集为准。 6）厨房排水沟图集做法无高度、无防水、无面层详细做法请明确； 答：具体做法如下 - 7）房间内基础土方考虑机械还是人工挖掘，请明确； 答：人工挖掘 - 8）建施06中柱子粉刷及墙面粉刷做法不详，请明确； 答：做法如下 9）一层教室改建厨房原地面是什么材质？挖土方需不需要考虑破除原地面外运？ 答：原地面为面砖材质，挖土方需要考虑破除原底面外运 - 10）建施09厨房详图中内墙装修做法与总说明厨房内墙做法冲突，请明确以哪种做法为准； - 答：以总说明做法为准，详图中做法是原有做法，需清理并铲除 - 11)一层教室改建厨房原地面是什么材质？挖土方需不需要考虑破除原地面外运 - 答：原地面为面砖材质，挖土方需要考虑破除原底面外运 12）给排水的材料表与平面图不符，平面图与图例表不符，以哪个为准？请明确； 答：以此为准： 13）厨房排水管的管材做法不详，请明确； 答：采用PVC-U管，粘接连接。 - 14）电气配管设计说明与系统图不符，以哪个为准？请明确； 答：说明中说的是如果有暗装时的情况，比如吊顶中。项目中穿线除吊顶外大部分为明装，故标注为明装线槽。 - 15）安装是否存在拆除工程？请在图纸中明确； - 答：不存在拆除工程。 - 16）洁具及厨房用具、设备是否在本次招标范围？请明确； - 答：不在本次招标范围。